Czy przyłącza kanalizacyjne DN160 mm montowane do granicy działki należy zakończyć studzienką czy korkiem? Jeśli studzienką to jaką średnicą rury wznoszącej.