W opisie technicznym średnice zbiorników P1 P2 P3 P4 wynoszą DN1200mm a P5 DN1500mm. przedmiarze wszystkie zbiorniki mają średnice DN1500mm.

Proszę o informację jakie dokładnie mają być zastosowane zbiorniki.  Proszę o dołączenie schematów przepompowni ścieków

Tak jak w projekcie i opisie technicznym przepompownie powinny być wykonane z polimerobetonu.